## List 1
TROŠKOVNIK
R.br. | Opis stavke | Jed.mj. | Količina | Cijena | Ukupno
Društveni dom Gornji Mosti
1 | Isporuka i dobava fotonaponskog izmjenjivača: - trofazni izmjenjivač 10 kW - maks. snaga: AC 10 kW - zaštita IP66 - vlastite potrošnje (noćni režim) <2.5W - radni temperaturni raspon: -25°C do +60°C - ukupno 2 + i 2 – DC ulaznih konektora - tvorničko jamstvo min. 5 godina - komunikacija RS485, WLAN, Wi-Fi | kom | 1
2 | Fotonaponski moduli monokristal 355 Wp - stupanj korisnosti min. 19% - tvorničko jamstvo min. 10 godina - jamstvo na proizvedenu snagu 20 godina | kom | 30
3 | Komplet Alu. nosača panela za kosi krov, pokrov glineni crijep. S potrebnim priborom. | kom | 1
4 | Solarni instalacijski kabel- kabel 6mm2, crni, TÜV + UL odobrenje, UV otporan ili jednakovrijedan. Stavka obuhvaća dobavu kabela i svog spojnog i montažnog pribora, MC 4 konektori,kanalice,sitni spojni materijal,poc.kabel AC strana | kom | 1
5 | Dobava i ugradnja razdjelnika elektrane RE, sa svim zaštitnim i osiguračkim elementima, prenaponskom zaštitom, kućištem, spojnim i montažnim priborom, prema jednopolnoj shemi | kom | 1
6 | Dobava i ugradnja razdjelne DC kutije, sa svim zaštitnim i osiguračkim elementima, prenaponskom zaštitom, kućištem, spojnim i montažnim priborom, prema jednopolnoj shemi | kom | 1
7 | Dostava materijala, ugradnja i montaža fotonaponskog sustava, konfiguracija pretvarača prema mrežnim pravilima, mjerenja i ispitivanja s izdavanjem ispitnih protokola, izvođenje pripremnih radnji za priključenje i puštanje u pogon elektrane. | kom | 1
UKUPNO:
REKAPITULACIJA
1 | FOTONAPONSKI SUSTAV (Eur)
2 | PDV 25% (Eur)
SVEUKUPNO (Eur):